Wprowadzone zmiany ogólne

1. Zmieniono format liczb na przecinek jako separator dziesiętny – osobiście uważam, że kropka jest międzynarodowa i powinna być stosowana uniwersalnie, bo „wymyślanki” z przecinkiem tylko i wyłącznie wszystko komplikują. Ostatecznie jednak, skoro praca jest po polsku to niech będzie przecinek – można to w każdej chwili zmienić jedną opcją podczas kompilacji do PDF.
2. Poprawiono niektóre wielkości i jednostki – zmiana raczej niezauważalna w tekście gołym okiem. Chodzi głównie o przypadki „10-bitowy” itd.. Nie znalazłem w słowniku reguły jak się to pisze poprawnie, natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to można w całym dokumencie przestawić na „10 bitowy” itd..
3. Zmieniono „Podsumowanie przedstawionych zależności” oraz „Podsumowanie przeprowadzonego eksperymentu” na „Podsumowanie rozdziału”.
4. Zmieniono „model błędu” na „model błędów” w całym dokumencie (poza przypadkami, gdzie rzeczywiście termin odnosił się do pojedynczego sygnału błędu).
5. Ujednolicono „(nie)dokładność” w kontekście wielkości wyjściowej – używane jest tylko pojęcie „niedokładności”. W kontekście pozostałych wielkości jest używane słowo odpowiednie dla danego kontekstu, tak by miało to logiczny sens.
6. Ujednolicono „...-przepustowy” (obecnie z myślnikiem w całym dokumencie).
7. Zmieniono „jeden”, „sto tysięcy” itd. na wartości liczbowe.
8. W tekście jest więcej symboli dla opisywanych wielkości, przez co nie trzeba ich szukać w przypadku gdy zapomni się ich znaczenia – wydaje mi się, że nie powprowadzałem ich zbyt dużo, przez co tekst nie jest mniej czytelny, natomiast wygoda czytającego jest zwiększona.
9. Odnośnie układu P/P: zgodnie z zaleceniem zaznaczyłem, że stosowany przetwornik posiada wbudowany układ P/P. W kontekście eksperymentu symulacyjnego to powinno wystarczyć, natomiast w przypadku eksperymentu pomiarowego sprawa jest wyjaśniona na tyle, na ile pozwalała dokumentacja – czyli średnio.
10. Zamieniono „kluczowanie” na „śledzenie” – termin znaleziony w publikacjach prof. Jakubca. Nie znalazłem frazy „kluczowanie” natomiast jest mowa o „stanie śledzenia”, „czasie śledzenia” itd.. Do dyskusji, natomiast powinno być merytorycznie poprawnie.
11. Sporo kosmetycznych zmian niewpływających na treść zostało wprowadzonych w celu zachowania wizualnych walorów dokumentu – jak to ostatnio było powiedziane „to jest produkt”, więc poza walorem merytorycznym musi to jakoś wyglądać.

Zmiany wymagające dodatkowego komentarza

1. Teza – nie mam pomysłu na jej skrócenie, gdzie zachowane zostaną założenia, na których mi zależy, natomiast trochę ją przerobiłem. Co musi w niej być, to:
  1. Umożliwienie oszacowania wypadkowej wartości niepewności rozszerzonej stosując zaproponowany model błędów oraz metodę wyznaczania wypadkowej wartości niepewności rozszerzonej.
  2. W celu zastosowania modelu błędów wymagane jest określenie parametrów tego modelu, przy czym można zrobić w dowolny sposób.
  3. Wyznaczenie wartości wypadkowej niepewności rozszerzonej musi być możliwe w czasie rzeczywistym – algorytm musi cechować się niską złożonością obliczeniową.
  4. Zmiana parametrów przetwarzanego sygnału oraz zmiana parametrów modelu błędów muszą być możliwe w czasie rzeczywistym.
  5. Zaproponowane rozwiązanie musi dostarczać wyniki zbieżne z uzyskiwanymi metodą Monte-Carlo dla stosowania tych samych założeń.
2. Strona 24: „nie pozwala na” – zmieniłem to na „nie zawsze umożliwia”. Rzeczywiście jej znajomość, przy założeniu znajomości rodzaju rozkładu i standardowego typu tego rozkładu jest wystarczająca.
3. Strona 26: „w zadowalającym stopniu” – usunąłem ten tekst. Guide coś tam o tym mówi formalnie, więc wydaje mi się, że odnośnik do literatury jest wystarczający i ten tekst był zbędny.
4. Strona 33, opis tabeli 2.2: dopisałem dla jakiego poziomu ufności są dane, przy czym w tekście jest to wspomniane wielokrotnie. W przypadku tej tabeli temat jest śliski, ponieważ sam napisałem, że praca obejmuje tylko klasyczną definicje niepewności rozszerzonej, a w tabeli jest lewa i prawa strona – wiem o tym, natomiast w razie czego umiem to obronić.
5. Strona 38, „Niezależnie od zastosowanego (…)”: zredagowałem ten fragment – bez sensu było to napisane. Teraz powinno być jasne, o co chodziło i po co ten dopisek.
6. Strona 63, „Algorytm idealny”: dodałem formalną definicję i wzór, którego stanowczo brakowało. Teraz jest jaśniej i dodatkowo ze strony formalnej lepiej. Większość podrozdziału jest przerobiona.
7. Rozdział 3.8, podsumowanie: sporo tekstu zostało dodane, głównie w celu podkreślenia jaki jest dorobek w temacie falek.
8. Strona 164, „uniemożliwia”: zostało wyjaśnione dlaczego, natomiast kilka razy ten powód był już podawany.
9. Podsumowanie pracy: wskazałem swój dorobek oraz najważniejsze walory pracy.
10. Strona 5/6: Zredagowałem nieco akapit i opis rysunku. To miało tak być, jak w sugestii – w pracy jest założenie, że każda wielkość wyjściowa posiada swój własny model i jest analizowana osobno. Później dopiero wielkości o identycznych modelach i parametrach są analizowane wspólnie. To jest uogólnienie ze względu na właściwości dynamiczne samego algorytmu, natomiast wprowadza dodatkowy walor ponieważ umożliwia analizę torów o dowolnej liczbie wielkości wyjściowych. Na rys 1.1 jest zaznaczone, że tamten tor dla każdej 1 próbki sygnału wejściowego generuje wektor (wiele) wielkości wyjściowych. Model każdej z tych wielkości jest już na rysunku 2.1. Jedyne, co tutaj jeszcze można znaleźć nieścisłego, to że parametry modelu nie mają indeksów numeru wielkości wyjściowej – nie jest to jednak istotne w tym miejscu, ponieważ wszędzie jest podkreślane, że analiza skupia się na jednej wybranej wielkości.
11. Strona 9/…, „Pojedynczego”: chodziło o to, że tor pomiarowy może składać się z dowolnej liczby „bloczków”, gdzie wyróżniam ich 2 typy: cyfrowy i analogowy. Bloczki tego samego typu mogą być łączone kaskadowo, jak to jest pokazane w dalszej części pracy. Słowa „pojedynczy” itd. usunąłem, żeby nie robiły zamieszania.
12. Strona 17, rys. 2.3: W tym modelu ogólnym nie zawsze musi chodzić o odtwarzanie. Kolejność bloczków zrobiłem jednolitą z częścią analogową i teraz będzie dużo roboty żeby to przerobić. Z praktycznego punktu widzenia ten model też można zastosować dla odwrotnej kolejności – wystarczy przedstawić obiekt jako połączenie 2, gdzie kolejno pierwszy będzie funkcją przetwarzania i jednostkową transmitancją, a drugi będzie transmitancją. Dopisałem kilka uwag do podsumowania na ten temat. Ogólnie z czego to głównie wynika – jak się programuje, to wszystko stara się robić uniwersalnie i „podobnie”. Ten model jest łatwy do implementacji w dużej mierze właśnie ze względu na te cechy.
13. Strona 124, „konwersja A/C”: Zredagowałem to tak, żeby nie wyglądało jak czerwona płachta na byka. We wszystkich dokumentacjach zaciera się proces kluczowania (sampling time) z rzeczywistym procesem konwersji (conversion time). To samo dotyczy nazywania P/P+A/C zwyczajnie przetwornikiem A/C. To są skróty myślowe wynikające ze stopnia integracji tych układów.
14. Strona 144, „czasu śledzenia”. Czas potrzebny na przejście ze stanu śledzenia do pamiętania można rozumieć jako czas od kiedy nadawany będzie sygnał „pamiętaj” do czasu gdy będzie można rozpocząć konwersje. Tak to jest opisane w książce Jjk (rys.). Zamieniłem to i inne wystąpienia na „czas trwania stanu śledzenia”. Żeby było jasne – przetwornik, którego używam, nie pracuje cały czas w trybie śledzenia, tylko pamiętania. Sygnał rozpoczęcia konwersji powoduje przejście w tryb śledzenia na okreslony czas (w pracy Tsam), po którym wchodzi w stan pamiętania i następuje konwersja. „Czas przejścia ze stanu śledzenia do pamiętania” nie jest tutaj znany, natomiast wchodzi w skład Tsam (tak mówi dokumentacja przynajmniej). Czas trwania śledzenia (z dokumentacji nazywany czasem próbkowania, albo czasem akwizycji) dobrałem tak, że stanowi on wielokrotność stałej czasowej wzmacniacza i wynika z zawartych w dokumentacji wskazówek, wobec których błąd graniczny związany z układem P/P nie powinien przekroczyć połowy wartości LSB. W tym układzie nie ma możliwości ciągłego śledzenia + pamiętania tylko na czas konwersji A/C. Jeśli chodzi o sam układ P/P to jego opis w dokumentacji jest bardzo szczątkowy – niemalże ani słowa na ten temat nie ma, stąd i w pracy przyjęte jest uogólnienie, że „przetwornik A/C” to P/P+A/C którego właściwości analizowane są zbiorczo i traktowany jest jako jeden układ.
15. Strona 167, „stosunkowo niewielką”: dopisałem tam w stosunku do czego niewielką, bo za chwile by były pytania o to.
Zmiany niewprowadzone

1. Symbol dla idealnego przebiegu wielkości „ dot{a}(x) ” – wiem, że to jest pochodna stopnia zależnego od liczby kropek, natomiast w literaturze (głównie u prof. Jakubca, ale nie tylko) też się z tym spotkałem. W pracy nie ma ani jednej pochodnej, a do tego na wstępie jest to wprowadzone w oznaczeniach. Z mechaniki nikt tego recenzować nie będzie, a oni tak głównie oznaczają pochodne.
2. Strona 7: wydaje mi się, że tam nie potrzeba dodatkowych objaśnień. Chwilę temu były wprowadzane oznaczenia. Zredagowałem lekko tekst tak, aby nie trzeba było szukać oznaczeń, tylko naturalnie się je poznało na podstawie tekstu – powinno być czytelniej, a jednocześnie nie ma więcej tekstu.
3. Strona 9: dziękuję za tą uwagę, bo rzeczywiście nie miałem pojęcia, że się to tak nazywa – nie czytałem nigdy o nieliniowych nic, miałem jednak świadomość, że bloczki można ułożyć inaczej. Co do samej uwagi, to w pracy i tak później jest założenie o liniowości tych fragmentów, co znowu oznacza, że ich kolejność jest nieistotna. Dodałem na końcu rozdziału małą wzmiankę o tym wraz z cytatem.
4. Strona 16: Nie bardzo wiem, o co chodzi. Dodałem „P/P” do schematu A/C na rys. 2.1, natomiast sama praca nie skupia się na analizie właściwości przetwornika A/C. Założone jest, że przetwornik A/C można modelować jako fragment analogowy + kwantyzator opisany w rozdziale, a zatem to aplikacja modelu ma wskazać sygnały błędów związane z P/P, co też jest w treści pracy. Nie chciałbym zagłębiać się w te tematy szczegółowo, bo raz że nie o tym ta praca, a dwa że na ten temat jest miliard innych prac, a ja się na tym nie znam jakoś najlepiej.
5. Strona 21: Jawnie takiego składnika nie ma, natomiast po prawej stronie jest dotslow = E [ dotslow ] i tłumaczone jest znaczenie E [ dotslow ] na przykładzie – wklejenie w objaśnieniu całości mija się z celem, a tak jest wyjaśnione co oznacza „E”.
6. Strona 24, równanie 2.79: To jest wzór na wariancję i wydaje mi się, że jest OK – gdyby to było odchylenie standardowe, to byłby tam na całej prawej stronie pierwiastek. W wektorach są odchylenia standardowe, transpozycja też jest we właściwym miejscu, podobnie jak indeksy.
7. Strona 32, przedział <3;9>: taki przedział ma odzwierciedlać „typową” liczbę sumowanych sygnałów. Poniekąd jest to wyjaśnione w dalszej części rozdziału. Zostawiłbym to, tak samo jak większość przyjętych tylko na potrzeby przykładu wielkości. I tak będą pytania „dlaczego” – jeśli teraz wyjaśnię „bo zwykle jak liczę niepewność, to sumuję od 3 do 9 sygnałów” to ktoś i tak zapyta „a dlaczego zwykle jest ich tyle”.
8. Rysunki 3.3, 3.4: nie ma możliwości umieszczenia ich w innym miejscu, bez zrujnowania układu całego dokumentu – zaczną robić się duże, puste miejsca. Te rysunki nie są takie kluczowe i nie trzeba ich analizować równolegle z tekstem – ich rola jest raczej demonstracyjna.
9. Wartość współczynnika rozszerzenia dla rozkładu trójkątnego: założyłem, że rozkład trójkątny powstaje w wyniku sumowania 2 niezależnych zmiennych losowych o rozkładach jednostajnych. Metodą Monte-Carlo wyznaczałem niepewność rozszerzoną i odchylenie standardowe dla zmiennej losowej będącej sumą 2 wyżej opisanych zmiennych. Współczynnik rozszerzenia wyszedł dokładnie 1,90. Pokrywa się to z tym: https://www.linkedin.com/pulse/uncertainty-estimation-ii-combined-expanded-cover-kp-ernst, natomiast postaram się poszukać oryginalnego źródła – obecnie totalnie nie mogę znaleźć ani w guidzie, ani nigdzie indziej oryginalnego źródła tych danych.
10. Strona 133, rysunek 5.3: Skoro w wersji „a” stosowałem model inercyjny I-rzędu, to konsekwentnie zgodnie z tym modelem przedstawiłem odpowiednie dla niego wzmocnienie i przesunięcie fazowe. Ze względu na to, że mierzyłem to oscyloskopem, to wykres zwyczajnie wyszedł fatalnie – rzeczywiście to wzmocnienie nie rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości, a w przedstawionym na wykresie zakresie to, co widać, to tylko rozrzut stałej wartości wzmocnienia. Widać natomiast, że ten model nie jest odpowiedni dla tego układu i zasadne jest przyjęcie stałej wartości wzmocnienia w analizowanym zakresie częstotliwości. Jeśli chodzi o różnicę w wykresie przesunięcia fazowego, to nie ma takiej siły, żeby wskazać je na takiego typu wykresie. Musiałbym zrobić wykres błędu oszacowania tej wielkości, ale to niesie za sobą pewnie konsekwencje, bo trzeba by na nim wskazać niepewność wyznaczenia tej wielkości – ogólnie wolę odpowiedzieć na jakieś pytanie, niż bawić się w dorabianie tego. Ogólnie te rysunki nie wyglądają zbyt korzystnie ze względu na zakres częstotliwości – nie ma natomiast sensu przedstawiać je dla częstotliwości wyższych, bo one i tak są powyżej cz. Nyquista, a zatem tam model nie musi dokładnie odzwierciedlać parametrów rzeczywistych, które są mocno nieliniowe dla tego wzmacniacza (kosztował niecałe 3 złote w „dwupaku”).
11. Strona 134, „konsekwencje” – w zasadzie jest to wskazane we wnioskach, więc nie uzupełniam tego.
12. Strona 134, układ P/P: ja też nie wiem i się nie dowiem, bo to SoC. Dokumentacja przedstawia schemat zastępczy, który zacytowałem.
13. Strona 150, tabela 5.1: symbole są jasno opisane w akapicie, który pierwszy raz odnosi się do tej tabeli. Dodatkowo są zbieżne z tymi stosowanymi dotychczas w całej pracy. To samo tyczy się tabeli 5.2.
14. Strona 79, tab. 3.4: Iloczyn, ponieważ to „1.0” to jest wzmocnienie dla tej harmonicznej wynikające z transmitancji. Wcześniej w przykładzie obliczeniowym też zostawiłem składnik związany ze wzmocnieniem. Wydaje mi się, że tak jest czytelniej.